**Сети водоснабжений Перемского сельского поселения с 01.10.2014 года обслуживает Муниципальное бюджетное учреждение «Общественная безопасность и жилищно-коммунальное хозяйство» на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя**

**Характеристика водопроводных сетей**

село Перемское

Протяженность водопровода 11.0 км введен в эксплуатацию в 1988 году. Степень изношенности не определялась. Обслуживающая организация МБУ «ОБ и ЖКХ» Директор учреждения: Чернышев Евгений Михайлович. Обслуживаемые объекты: 220 жилых домов и квартир, Перемская ООШ, КГАСУСОН «Пермский ГПЦ», Перемская амбулатория МБУЗ «Добрянская ЦРБ».

село Никулино

Протяженность водопровода 4.6 км. Степень изношенности не определялась. Обслуживаемые объекты: Никулинская ООШ, Никулинский ФАП, 130 жилых домов и квартир.

поселок Челва

Протяженность водопровода 0.5 км. Степень изношенности не определялась. Обслуживаемые объекты: 210 жилых домов и квартир, Челвинский ФАП, два кафе.

**Характеристика водозаборов**

село Перемское

3 скважины, одна основная и две резервные, насос типа ЭВЦ 5-6,5-80

В резерве 1 насос типа

село Никулино

1 скважина, резервных нет, насос типа ЭВЦ 5-6,5-80

поселок Челва

1 скважина, резервных нет, насос типа ЭВЦ 5-6,5-80

Имеющиеся на территории поселения ЛЭП и трансформаторные подстанции обслуживаются Добрянским РЭС, руководитель: Иванов Юрий Петрович.

**Населенные пункты без электроснабжения**

Деревни Тихая и Колотовка. Расстояние до райцентра 90 км. Имеется один личный электрогенератора.

**Информация о водозаборных скважинах, не включенных в действующие лицензии на территории Перемского сельского поселения Добрянского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер скважины | Местоположение | Собственник | Состояние |
| 1. | 63500 | п. Чёлва, 3.5 км на север от посёлка, 250 м влево от 99 км а/д Никулино-Чёлва | ГП «Пермавтодор» | Законсервирована |
| 2. | 4382 | с. Перемское. 300 м севернее жилого сектора села, 350 м севернее а/д Перемское-Ефтята, 550 м севернее р. Пожвы, 500 восточнее р. Волим | Передана МУП «Водоканал» г. Добрянка МУ «Администрации Перемского сельского поселения» | Используется для водоснабжения  с. Перемское |
| 3. | 4365  (3317/2) | с. Перемское, 300 м севернее жилого сектора села, 350 м севернее а/д Перемское-Ефтята, 550 м севернее р. Пожвы, 450 восточнее р. Волим | Передана с-х. «Косьвинский» МУ «Администрации Перемского сельского поселения» | Используется для водоснабжения  с. Перемское |
| 4. | 4585 | д. Н.Красное, 100 м западнее жилого сектора, 400 м западнее левого берега р. Косьвы | С-х. «Никулинский» | Законсервирована |
| 5. | 4584 | д. Н.Красное, 100 м западнее жилого сектора деревни, 400 м западнее левого берега р. Косьвы | С-х. «Никулинский» | Законсервирована |
| 6. | 4466 | с.Никулино, 300 м северо-восточнее жилого сектора села, 600 м восточнее правого берега р. Косьвы | С-х. «Никулинский» | Законсервирована |
| 7. | 4465 | с. Никулино, 300 м восточнее южной окраины села, 650 м южнее левого берега р. Овражной, 700 м восточнее правого берега р. Косьвы | Передана с-х. «Никулинский» МУ «Администрации Перемского сельского поселения» | Используется для водоснабжения  с. Никулино |
| 8. | 4749 | п. Таборы, 300 м юго-восточнее новой застройки поселека, 250 м южнее жилого сектора поселка, 200 м южнее левого берега р. Исток | С-х. «Косьвинский» | Законсервирована |
| 9. | 4750 | п. Таборы, юго-восточнее новой застройки поселка, 250 м южнее жилого сектора поселка, 200 м южнее левого берега р. Исток | С-х. «Косьвинский» | Законсервирована |
| 10 | 5005 | Д. Ефтята, 200 м юго-западнее жилого сектора деревни, 150 м западнее а/д Ефтята-Перемское, 300 м восточнее левого берега р. Пожва | С-х «Косьвинский» | Законсервирована |
| 11. | 5004 | с. Перемское, северо-западная часть села, 100 м восточнее жилого сектора села, 100 м севернее правого берега р. Волим | С-з «Косьвинский» | Законсервирована |
| 12. | 5003 | С. Перемское, западнее правого берега р. Пожва, 200 м севернее правого берега р. Косьва, 100 южнее западной окраины села | С-х «Косьвинский» | законсервирована |
| 13. | 6285 | С. Таборы, 290 м юго-восточнее жилого сектора села, 700 м юго-западнее скв. №4749, 400 м севернее правого берега р. Вильва | С-х «Косьвинский» | законсервирована |
| 14 | 6286 | С. Таборы, 240 м юго-восточнее жилого сектора села, 670 м юго-западнее скв. №4749, 400 м севернее правого берега р. Вильва, 50 м северо-западнее скв. №6285 | С-х «Косьвинский» | законсервирована |