|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  Глава сельского поселения – глава администрации Сенькинского  сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Гарифуллина  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год | **УТВЕРЖДАЮ:**  И.о. директора МБУК «Информационный Культурно-досуговый комплекс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Сидорова  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. |
| **СОГЛАСОВАНО:**  Начальник отдела ОМВД  России по Добрянскому району  подполковник полиции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К.Куликов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год |  |

**ПАСПОРТ**

антитеррористической защищенности объекта

Дом культуры с.Сенькино

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник отдела ГЗ и МР

Администрации Добрянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Смердев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

г . Добрянка 2017 г.

**Раздел 1.**

Общие сведения об объекте.

1.1. Профиль опасности объекта – объект с массовым пребыванием людей.

1.2. Название объекта – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационный Культурно-досуговый комплекс» (МБУК «ИКДК») Дом культуры с.Сенькино. Время введения в эксплуатацию – 1990 год.

1.3. Почтовый адрес – 6187,11 Пермский край, Добрянский муниципальный район, с.Сенькино, ул. Коровина, д. 1.

1.4. Ведомственная принадлежность – муниципальная.

1.5. Вышестоящая организация – Муниципальное казенное учреждение «Администрация Сенькинского сельского поселения».

Почтовый адрес: 618711, Пермский край, Добрянский муниципальный район, с.Сенькино, ул. Коровина, д.12, телефон/факс 834(265)70180.

* 1. Форма собственности – муниципальная.
  2. Должностные лица объекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны |
| 1 | Сидорова Светлана Яковлевна | Заведующая ДК | 8-912-583-35-01 |

1.8.Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:

1.8.1. Дорога до районного центра г.Добрянка – 126 км., по воде -12 км.

1.9. Средняя/максимальная посещаемость объекта от 25 до 150 человек в день.

**Раздел 2. Характеристика объекта.**

2.1. Вместимость объекта – до 150 человек.

2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений- нет.

2.3. Здание двухэтажное, имеется подвальное помещение.

2.4. Количество выходов и аварийных выходов – один центральный вход, шесть эвакуационных выходов.

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов ( схема прилагается).

2.6. Наличие автостоянок на территории объекта-нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование конструктивных элементов** | | | **Описание элементов (материал, конструкция, отделка)** |
| 1. Фундаменты | | | Бетонный ленточный |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | | | Кирпичные |
| 3. Перегородки | | | Кирпичные |
| 4. Перекрытия | | чердачные | Железобетонные плиты |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |
| подвальные |  |
| 5. Крыша | | | Совмещенная мягкая из рулонных материалов |
| 6. Пол | | | Дощатые по балкам, бетонные |
| 7.Отделка  Проемы | Оконные | | Двойные створные покрашены |
| Дверные | | Простые , филенчатые |
| наружная | |  |
| внутренняя | | Мокрая штукатурка, керамическая плитка, покраска, побелка |
| 8. Электро и  сан. техни-  ческое  обеспечение | Отопление | | От электричества |
| электричество | | Электроснабжение (проводка скрытая) |
| водопровод | | Водоснабжение центральное |
| канализация | | Канализация центральная |
| горячее водоснабжение | | - |
| телефон | | - |
| телевидение | | - |
| сигнализация | | - |
| вентиляция | | - |
|  | видеонаблюдение | | - |

**Раздел 3. Сведения о лицах, на объекте.**

3.1. Режим работы предприятия: с 13.00 до 17.00 ч. (вторник-пятница), суббота 22.00-02.00, выходные – воскресенье, понедельник. В летний период: с 13.00 до 17.00 ч. (вторник-пятница), суббота 23.00-03.00, выходные – воскресенье, понедельник

3.2. Численность сотрудников:

3.2.1. Общая по объекту. –3 человека.

3.3. Численность иных лиц на территории объекта (занимающихся, находящихся на лечении, посетителей и др.);

Занимающихся – 20 человек в день.

Посетителей - 15 человек в день.

* + 1. Общая по объекту – 35 человек.

**Раздел 4. Силы и средства охраны объекта.**

4.1. Параметры охраняемой территории:

4.1.1. Площадь здания- 875,7 кв.м.

4.1.2. Периметр здания- 106,3 м.

4.1.3.Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв.м.), протяженность границ (м) – электрощитовая (площадь- 6,83 кв.м., периметр-10,7м.).

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта:

Местность равнинная, с западной стороны находятся спортивная и детская площадки.

Территория учреждения ограничена:

- с восточной стороны: улица Набережная, строений нет;

- с западной стороны: участок жилого дома;

- с северной стороны: улица Коровина, индивидуальный одноэтажный жилой дом;

- с южной стороны: участок жилого индивидуальный жилого дома;

4.2. Инженерные заграждения:

4.2.1. Конструкция заграждения- отсутствуют.

4.2.2. Дополнительные защитные средства ограждения- нет.

4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика- нет.

внутренняя видеокамера – нет.

4.2.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала-нет.

4.2.5. Участковый инспектор милиции, обслуживающий объект Желтышев Сергей Яковлевич 34(265) 2-67-29 ( дежурная часть) г.Добрянка, ул.Советская, д.96.

* 1. Силы охраны: нет

4.4. Средства охраны - нет

4.4.1. Огнестрельное оружие – нет

4.4.2. Защитные средства – нет

4.4.3. Специальные средства – нет

4.4.4. Служебные собаки- нет

**Раздел 5 Возможные последствия диверсионно-террористических акций для учреждения культуры ДК с.Сенькино.**

* 1. Угроза поджога или поджог объекта и его сооружений.

При поджоге пожар будет носить локальный характер. Наибольшая опасность при возникновении пожара будет характеризоваться мощным поражающим действием, формируется быстротечно. Основные поражающие факторы – отравление продуктами горения (угарный газ), общее перегревание организма, а также воздействие пламени пожара.

* + 1. Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений.

При взрыве в течение дня в здании могут находиться от 10 до 25 человек, из них 15 детей (кружки).

**Предполагаемое количество человек с возможными последствиями (пострадавшие) диверсионно- террористических акций учреждения культуры ДК с.Сенькино.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  сектора | Время посещений занимающихся, посетителей в т.ч. персонала. | | | | | |
| Рабочие дни | | Воскресные дни | | Праздничные дни | |
| день  13-00-17-00 | вечер  17-00-23-00 | день  8-00-17-00 | вечер  17-00-23-00 | день  8-00-17-00 | Вечер  22-00-02.00 |
| 1 | Фойе и лестницы | до 20 человек | до 20 человек | до 50 человек | до 50 человек | до 50 человек | до 50 человек |
| 2 | Зрительный зал | - | - | до 50  человек | до 50  человек | до 50  человек | до 50 человек |
| 3 | Библиотека и читальный зал | до 10  человек | до 10 человек | до 20 человек | - | до 20 человек | - |
| 4 | Коридоры и кабинеты 1го этажа | до 20  человек | до 20  человек | до 20  человек | до 20  человек | до 50  человек | До50 человек |
| 5 | Коридоры и кабинеты 2го этажа | до 20 человек | до 20  человек | до 10 человек | до 10 человек | до 20 человек | до 20 человек |
| 6 | Подвальное помещение | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Сцена | до 20 человек | до 20 человек | до 20 человек | до 20 человек | до 30 человек | - |

* + 1. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц

посещающих объект – не исключена, но мало вероятно, в виду низкой ежедневной посещаемости учреждения.

* 1. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем водоснабжения и других коммуникаций. При выводе из строя на длительное время электро-, тепло-, и водоснабжения Учреждение приостановит свою деятельность до особого распоряжения.
  2. Иные ситуации в результате террористических акций (производится произвольное описание по усмотрению разработчика паспорта).
  3. Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта, их краткая характеристика ( за последние 5 лет) – не зафиксированы.

Приложения:

1. План- схема размещения объекта на местности.
2. Поэтажные планы объекта.
3. План-схема расположения путей эвакуации, центральных и запасных выходов.

Дата создания паспорта 17.07.2017г.

И.о. директора МБУК «ИКДК» Сидорова Н.В.